ROZDZIAŁ V

INFORMACJE

O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE

ZDROWIA

| # Faza | # PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |
| # Nazwa inwestycji | # Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott. |
| # Obiekt | Zakład Ciepłowniczy „Czeczott” ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola Kategoria obiektów budowlanych: XVIII – Budynki przemysłowe i obiekty magazynowe VIII – Inne budowle, XXVI – Sieci, XXIX – Wolno stojące kominy Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, Obręb 0006, Wola Nr ewid. dz. 1510/14. |
| # Adres | # Zakład Ciepłowniczy „Czeczott” # ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola |
| # Inwestor | # WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. # ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze |
| # Firma # Projektowa | Ekoterma Sp. z o.o. ul. Okrzei 10, 61-406 Poznań Adres do korespondencji: ul. Sosnowa 4, 62-081 Przeźmierowo # Tel. +48 502 189 854 |
| # Generalny # Projektant | # mgr inż. Renata Langner upr. nr WKP/0154/POOS/13 |
| # Autor # Informacji # Bioz | # mgr inż. Renata Langner upr. nr WKP/0154/POOS/13 mgr inż. arch. Grażyna Buda upr. nr 166/PW/93 mgr inż. Władysław Wenski upr. nr AUB-KZ-7210/206/90 mgr inż. Dariusz Furmanowicz upr. nr WKP/0406//POOE/11 |
| # Data | # maj 2021 |

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity) z dnia 07 lipca 1994 roku.

BRANŻA BUDOWLANA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z budową obiektu, t.j.:

  - PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI,

  - ROBOTY ZIEMNE, INSTALACYJNE I INNE,

  - ROBOTY BETONIARSKIE, WYKONANIE STÓP, FUNDAMENTÓW, ŁAW, POSADZEK ORAZ INNE ROBOTY BETONIARSKIE,

  - ROBOTY MURARSKIE,

  - INSTALACJA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH,

  - PRACE WYKOŃCZENIOWE W BUDYNKU,

  - INSTALACJA URZĄDZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU,

  - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PROJEKTOWANE UTWARDZENIA,

  - WYKONANIE DRÓG,

  - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE,

  - PRACE INSTALACYJNO MONTAŻOWE.

Zakres robót obejmuje także roboty budowlane rozbiórkowe, opisane szczegółowo w projekcie architektoniczno-budowlanym Tom II.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek kotłowni jest zlokalizowany na działce nr 1510/14.  Działka jest  uzbrojona                       i zabudowana.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajduje się istniejąca ciepłownia, budynki jej towarzyszące, techniczne oraz niezbędna do funkcjonowania infrastruktura techniczna:

- sieć elektryczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacyjna,

- sieć ciepłownicza,

- przenośniki żużla i węgla.

- Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy

-  możliwość uszkodzenia ciała na skutek upadku z wysokości, upuszczenia narzędzi, niewłaściwego obchodzenia się z narzędziami i maszynami budowlanymi,

-  zagrożenie podczas prac rozbiórkowo-wyburzeniowych

- ryzyko porażenia prądem podczas montażu projektowanych instalacji, oraz podczas prac w pobliżu działających urządzeń energetycznych,

-  ryzyko wypadków z udziałem urządzeń maszyn i budowlanych,

- ryzyko wypadku komunikacyjnego z udziałem pojazdów poruszających się po terenie inwestycji.

- BHP przy stosowaniu maszyn i urządzeń prądowych na terenie budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

Przewód elektryczny zasilający maszyny np. betoniarka, nie może leżeć bezpośrednio na ziemi prowadzić przewód elektryczny górą.

Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia.

Urządzenia stosowane na placu budowy muszą być zasilane z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowoprądowe, oraz muszą być zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób postronnych.

Techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas załączeń napięcia.

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

- niewłaściwe polecenia przełożonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

- przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

- niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

- wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

BRANŻA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Projekt zakłada roboty budowlane dotyczące budowy kotła wodnego opalanego biomasą wraz z instalacjami towarzyszącymi (cieplne, wod.-kan., wentylacyjne, elektryczne, akpia) oraz instalacje zewnętrzne cieplne, wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Montaż rur, armatury zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w DTR producenta.

Szczegółowy zakres określony został w opisie technicznym, w rozdziale II.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Sprawdzić, czy nie istnieją nie zinwentaryzowane sieci i przyłącza w miejscu zamierzonego zadania budowlanego. W miejscach o gęstej infrastrukturze wykopy prowadzić ręcznie, celem uniknięcia kolizji.

- Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy

Elementy budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są wykopy, race wykonywane na wysokościach oraz prace wykonywane w obecności dźwigu.

Stosować przepisy BHP dotyczące samych robót i używać narzędzi atestowanych- legalizowanych i odzieży ochronnej. Prace te powinny być wykonywane przez osoby posiadająca stosowne uprawnienia. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac i używać tylko atestowanych posiadających aktualne badania techniczne narzędzi i sprzętu.

Dopuszczenie pracowników do pracy winien dokonać kierownik robót sanitarnych po przekazaniu odpowiednich narzędzi.

- Wydzielenie i oznakowanie robót budowlanych

Wykopy oraz otwory należy oznakować taśmą biało-czerwoną. Wykonać odpowiednie kładki umożliwiające bezpieczne przejścia ludzi nad wykopem lub otworem.

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót

Pracownicy wykonujący prace winni posiadać odpowiednie uprawnienia na prace dozorowe, pomiarowe i eksploatacyjne, a kierownik prac instalacyjnych winien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przystąpieniem do prac, pracowników należy przeszkolić w zakresie BHP.

Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tych prac i używać tylko atestowanych posiadających aktualne badania techniczne narzędzi i sprzętu.

- Prowadzenie prac instalacyjnych sanitarnych i technologicznych

W trakcie prac instalacyjnych na budowie należy zachować ogólne zasady BHP jakie powinno się zachować podczas wykonywania takich prac zwłaszcza na wysokości. Zakaz używania narzędzi w złym stanie technicznym i nie posiadających aktualnych pomiarów okresowych. Zwrócić uwagę na prace w oznaczonych miejscach w czasie rozbiórki. Dla instalacji placu budowy oraz na zakończenie prac instalacyjnych wykonać odpowiednie pomiary.

- Miejsce przechowywania materiałów niebezpiecznych

Przy robotach instalacyjnych nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych.

- Miejsce przechowywania dokumentów budowy

Dokumenty sprzętu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia osób pełniących funkcje techniczne na budowie znajdują się w biurze budowy. Dokumenty pracowników posiadają oni sami i nadzór na budowie, w tym stosowne uprawnienia do wykonywania robót instalacyjnych i pracy na wysokości.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje prace budowlane w zakresie, demontażu istniejących i wykonania nowych instalacji elektrycznych.

Prace instalacyjne polegać będą na:

  - demontażu części istniejącej instalacji elektrycznej wraz z korytami kablowymi, rozdzielniami, oprawami oświetleniowymi, gniazdami wtykowymi i osprzętem elektroinstalacyjnym;

  - układaniu drabin i koryt kablowych

  - układaniu rur ochronnych PCV;

  - układaniu kabli w wykopach ziemnych oraz na wewnętrznych i zewnętrznych trasach kablowych;

  - wykonaniu instalacji uziemiającej

  - wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych

  - wykonaniu instalacji odgromowej

  - instalowaniu rozdzielnic elektrycznych

  - instalowaniu opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych i osprzętu elektroinstalacyjnego

  - pomiarów instalacji elektrycznych;

  - prac wykończeniowych.

Szczegółowy zakres określony został w opisie technicznym części elektroenergetycznej– rozdział IV.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających przełożeniu lub rozbiórce

W ramach demontażu przewiduje się likwidację istniejącej instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami i osprzętem, w związku z rozbiórkami i demontażami wyspecyfikowanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy nie istnieją nie zinwentaryzowane kable w miejscu zamierzonego zadania budowlanego.

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem budowy, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- wykopy

- prace wykonywane przy kablach elektroenergetycznych

- prace wykonywane przy rozdzielnicach elektrycznych

- prace wykonywane na wysokościach

- prace wykonywane przy użyciu przedłużaczy elektrycznych

- prace wykonywane w obecności dźwigu i w promieniu jego działania

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót.

- Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy:

- wpadnięcie do wykopu – roboty ziemne na terenie budowy;

- przygniecenie przez ciężkie elementy budowlane;

- potrącenie przez przejeżdżający samochód

- porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, urządzenia elektryczne itp.;

- uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn będących w ruchu

W ziemi mogą się znajdować kable i inne urządzenia, które nie zostały zinwentaryzowane i nie naniesione na mapę.

Stosować przepisy BHP dotyczące samych robót i używać narzędzi atestowanych- legalizowanych i odzieży ochronnej. Prace te powinny być wykonywane przez osoby posiadająca stosowne uprawnienia. Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac i używać tylko atestowanych posiadających aktualne badania techniczne narzędzi i sprzętu.

Dopuszczenie pracowników do pracy winien dokonać kierownik robót elektrycznych po przekazaniu odpowiednich narzędzi.

Zachować ostrożność przy podłączaniu projektowanych kabli w istniejących urządzeniach energetycznych. Prace te powinny być nadzorowane przez należy do osoby z uprawnieniami budowlanymi posiadającej uprawnienia dozorowe, a osoba wykonująca je powinna posiadać uprawnienia eksploatacyjne powyżej 1kV.

Przed przyłączeniem kabli należy wykonać odpowiednie pomiary.

O ile możliwe stosować również narzędzia w II kasie izolacji.

Zakaz używania narzędzi w złym stanie technicznym i z uszkodzoną izolacją.

- Wydzielenie i oznakowanie robót budowlanych

Wykopy oraz otwory należy oznakować taśmą biało-czerwoną. Wykonać odpowiednie kładki umożliwiające bezpieczne przejścia ludzi nad wykopem lub otworem.

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż pracowników powinien obejmować:

- szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – inspektor BHP;

- instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – kierownik lub wyznaczona osoba;

- szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy;

- szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie.

Zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tych prac i używać tylko atestowanych posiadających aktualne badania techniczne narzędzi i sprzętu.

- Wskazanie środków zapobiegających zagrożeniu

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, używając sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów zgodnie z ich specyfikacjami. Wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych. Oznakować i zabezpieczyć wykopy. Oznakować plac manewrowy. Całość robót wykonać zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.

Podczas wykonywania prac należy:

- wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne – wyłączenia dokonać w uzgodnieniu z służbami technicznymi Inwestora i według uzgodnionego harmonogramu

- wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”

- egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej (odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu)

- przed cięciem kabli należy upewnić się o braku napięcia w kablu, przygotować odpowiednie stanowisko pracy, a pracę wykonać przy zastosowaniu atestowanych narzędzi i atestowanych środków ochrony osobistej dla pracy pod napięciem

- ściśle stosować się do uzgodnień branżowych,

- zastosować w drzwiach wejściowych do rozdzielnic zamki celem zabezpieczenia przed dostaniem się do wnętrza stacji osób niepowołanych,

- nie wolno pozostawiać bez dozoru żadnych otwartych drzwi do rozdzielnic i stacji transformatorowej.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być wykonywane od istniejącej sieci. Należy także określić sposób wykonania tych robót. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. W miejscach tras pieszych nad rowem kablowym wykonać kładki z odpowiednimi balustradami.

Prace wykonać zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – cz. V „Instalacje elektryczne”;

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844);

- Rozporządzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93);

- instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez poszczególnych producentów;

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.

Zeszyt ten powinien być zatytułowany „Szkolenie stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki:

- data szkolenia;

- nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu;

- nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, przeprowadzającego szkolenie ze strony wykonawcy;

- tematyka szkolenia;

- podpis szkolonego;

- podpis szkolącego.

Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru ze strony Wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora. Przestrzegać wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, składowania, posadowienia w wykopie montażu itp. W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy stosować niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. Na budowie w oznaczonym miejscu winna być apteczka wyposażona w środki opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonów służb ratowniczych i nazwisko osoby odpowiedzialnej za bhp.

Rozdzielnica budowlana musi być zasilana poprzez zbiorczy wyłącznik przeciwporażeniowy z czasem 0,2sek. i indywidualne wyłączniki różnicowoprądowe na obwodach 30mA / 0,1sek. Stosować również w miarę możliwości narzędzia w II kasie izolacji. Zakaz używania narzędzi w złym stanie technicznym, uszkodzonej izolacji i nie posiadających aktualnych pomiarów okresowych.

- Demontaż instalacji elektrycznych

Przed przystąpieniem do demontażu należy przygotować tymczasowe zasilanie z rozdzielnicy placu budowy w celu oświetlenia prac rozbiórkowych i zasilenia urządzeń mechanicznych. Następnie należy istniejącą instalację odłączyć od źródła zasilania przez wyłączenie zabezpieczeń w rozdzielnicach zasilających i odłączeniu przewodów zasilająco- odbiorczych. Wszelkie odłączenia należy uzgadniać z działem technicznym i informatycznym Inwestora. Po odłączeniu istniejącej instalacji od źródła zasilania i sprawdzeniu legalizowanymi przyrządami czy przewody, rozgałęźniki instalacyjne, odbiorniki i pozostałe elementy instalacji elektrycznej są w stanie bez napięcia można przystąpić do demontażu przewodów i odbiorników.

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować przepisy BHP dotyczące samych robót jak i narzędzi używanych podczas tych prac. Prace te powinny być wykonywane przez osoby posiadająca stosowne uprawnienia.

W trakcie prac budowlanych już od momentu demontażu  powinien być inspektor nadzoru instalacji elektrycznych.

- Prowadzenie prac instalacyjnych

W trakcie prac instalacyjnych na budowie należy zachować ogólne zasady BHP jakie powinno się zachować podczas wykonywania takich prac zwłaszcza na wysokości. Rozdzielnica budowlana musi być zasilana poprzez zbiorczy wyłącznik przeciwporażeniowy z czasem 0,2sek. i indywidualne wyłączniki różnicowoprądowe na obwodach 30mA / 0,1sek. Stosować również w miarę możliwości narzędzia w II kasie izolacji. Zakaz używania narzędzi w złym stanie technicznym, uszkodzonej izolacji i nie posiadających aktualnych pomiarów okresowych. Zwrócić uwagę na prace w oznaczonych miejscach w czasie rozbiórki, gdzie przebiegają instalacje zasilające odbiorniki na dachu. Dla instalacji placu budowy oraz na zakończenie prac instalacyjnych wykonać odpowiednie pomiary.

- Miejsce przechowywania materiałów niebezpiecznych

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych.

- Miejsce przechowywania dokumentów budowy

Dokumenty sprzętu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia osób pełniących funkcje techniczne na budowie znajdują się w biurze budowy. Dokumenty pracowników posiadają oni sami i nadzór na budowie, w tym stosowne uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych i pracy na wysokości.