Cena za prowadzenie obsługi serwisowej jednostki kogeneracyjnej Jenbacher JGS416

- Czynności serwisowe planowane.

Całkowita cena za prowadzenie obsługi serwisowej jednostki kogeneracyjnej Jenbacher JGS416 w zabudowie kontenerowej, zainstalowanego na terenie Zakładu Ciepłowniczego "Janina" w Libiążu w okresie eksploatacji od 16 666 do 43 333 godzin pracy jednostki kogeneracyjnej, zależy od zakresu świadczonych usług.

- Szacowane koszty okresowej obsługi serwisowej dla założonych czynności serwisowych:

Tabela A

| L.p. | Rodzaj czynności serwisowej (1) | Części [zł] netto (2) | Robocizna [zł] netto (3) | Razem [zł] netto (4) | Ilość (5) | Łącznie [zł] netto (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gospodarka olejowa: wymiana oleju i poprzedzające wymianę oleju badania dostarczonych przez Zamawiającego próbek oleju. |  |  |  | 10 |  |
| 2 | Przegląd okresowy podstawowy co 3 333 godz. |  |  |  | 4 |  |
| 3 | Przegląd okresowy podstawowy co 6 666 godz. |  |  |  | 2 |  |
| 4 | Przegląd okresowy rozszerzony po 20 000 godz. |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Przegląd okresowy rozszerzony po 30 000 godz. |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Remont pośredni po 40 000 godz. |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Cena RAZEM: |  |  |  |  |  |

Do w/w kwot zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Planowany harmonogram prac serwisowych w zależności od godzin pracy jednostki kogeneracyjnej wg Załącznika 2A do SOPZ, tj. Planu konserwacji wg producenta dla jednostki kogeneracyjnej typu JGS416 – zakres od 16 666 do 43 333 godzin pracy jednostki kogeneracyjnej.

Uwagi:

1. Harmonogram serwisu służy jedynie jako wytyczna i zależy w szczególności od warunków eksploatacyjnych jednostki kogeneracyjnej. Harmonogram może być w każdym momencie zmieniony przez Serwis w uzgodnieniu z Zamawiającym w zależności od potrzeb eksploatacyjnych i zaleceń producenta.

2. Jeżeli w trakcie wykonywania prac zaistnieje konieczność wykonania dodatkowych czynności serwisowych, poza wyspecyfikowanymi w pkt. 1.A, zostanie przedstawiona odrębna oferta cenowa na wykonanie w/w prac.

3. W zakresie remontu pośredniego po 40 000 godzin pracy należy uwzględnić przeglądy wszystkich wymienników ciepła oraz napędów układów regulacyjnych.

4. Podane ceny za czynności serwisowe planowane obejmują wszystkie części zamienne i materiały eksploatacyjne przewidziane przez producenta jednostki kogeneracyjnej dla danego przeglądu lub remontu.

Czynności serwisowe dodatkowe:

- Wynagrodzenie za wykonanie czynności serwisowych dodatkowych, wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki kogeneracyjnej, w szczególności czynności naprawczych wykraczających poza zakres zobowiązań gwarancyjnych Serwisu, kalkulowane będzie według poniższych zasad:

  - Stawka za wykonanie czynności serwisowych, za 1 godzinę pracy personelu serwisowego (niezależnie od ilości osób i godzin pracy w dni robocze) …………. zł netto.

  - Stawka obejmuje koszty pracy personelu serwisowego, zakwaterowania, diet służbowych, ubezpieczeń, wykorzystania sprzętu pomiarowego oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu wykonania usługi.

  - Opłata za dojazd personelu serwisowego do miejsca instalacji, jako ryczałt za jeden dojazd na miejsce instalacji w obie strony …………. zł netto.

  - Dopłata weekendowa w wysokości 100% kwot wskazanych w pkt 1.1. i 1.3. odpowiednio za każdą godzinę pracy oraz za każdy dojazd personelu serwisowego w przypadku wykonywania czynności serwisowych w weekend oraz inne dni wolne od pracy.

  - Dodatkowy komplet świec zapłonowych (16 szt.) w cenie …………. zł netto.

  - Wynagrodzenie za wykonane czynności serwisowe dodatkowe będzie ustalane jako iloczyn stawki za wykonanie prac oraz liczby faktycznie przepracowanych godzin, ujętych w odpowiednim raporcie serwisowym sporządzonym przez personel serwisowy po wykonaniu prac wraz z ich opisem, powiększonych o opłatę za dojazd.

- Do kwot netto doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.