Załącznik nr 9 do SIWZ nr WENSE/PNZN/64/2014

Cennik – Łączne szacunkowe koszty okresowej obsługi serwisowej dla założonych czynności serwisowych.

- Szacowane koszty okresowej obsługi serwisowej dla założonych czynności serwisowych:

Tabela A

| L.p. | Rodzaj czynności serwisowej (1) | Części [zł] netto (2) | Robocizna [zł] netto (3) | Razem [zł] netto (4) | Ilość (5) | Łącznie [zł] netto (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gospodarka olejowa: wymiana oleju i poprzedzające wymianę oleju badania dostarczonych przez Zamawiającego próbek oleju. |  |  |  | 10 |  |
| 2 | Przegląd okresowy podstawowy co 3 333 godz. pracy |  |  |  | 4 |  |
| 3 | Przegląd okresowy podstawowy co 6 666 godz. pracy |  |  |  | 2 |  |
| 4 | Przegląd okresowy rozszerzony po 20 000 godz. pracy |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Przegląd okresowy rozszerzony po 30 000 godz. pracy |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Remont pośredni po 40 000 godz. pracy |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Cena RAZEM: (UWAGA: cena powinna być tożsama z ceną wykazaną w Załączniku nr 3 do SIWZ tj. OFERTA – Formularz cenowy oferty, ust. 1 pkt 1). |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- W zakresie remontu pośredniego po 40 000 godzin pracy należy uwzględnić przeglądy wszystkich wymienników ciepła oraz napędów układów regulacyjnych.

- Podane ceny za czynności serwisowe planowane obejmują wszystkie części zamienne i materiały eksploatacyjne przewidziane przez producenta jednostki kogeneracyjnej dla danego przeglądu lub remontu.

……………………………….…………………………

(Podpis Wykonawcy/ców / Pełnomocnika/ów)