## WE NSE sp. o.o.
Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………………….…………. |  | Załącznik nr 2a do SIWZ nr GKWE/PNZN/15/2025 |  |  | 0
po zmianie w dniu 11.03.2025r.
Zestawienie materiałów - Formularz cenowy
Zamówienie pn.: Zakup urządzeń automatyki i techniki pomiarowej firmy Samson.
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
Lp. | Nazwa przedmiotu | Nr Katalogowy | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto (EUR) | Cena jednostkowa netto w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR podanego na dwa dni robocze przed terminem składania ofert przez NBP w tabeli C. | Kurs sprzedaży EUR podany na dwa dni robocze przed terminem składania ofert przez NBP w tabeli C (wpisać poniżej)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0
1 | Zawór reg. 3222, DN 15, uszczelnienie metal/metal, Kvs 2,5/Cv3 | 1 | szt. | 0 | 0
2 | Zawór reg. 3222, DN 15, uszczelnienie EPDM, Kvs 4,0/Cv4,7 | 1 | szt. | 0 | 0
3 | Zawór reg. 3222, DN 20, uszczelnienie EPDM, Kvs 6,3/Cv 7,5 | 1 | szt. | 0 | 0
4 | Zawór reg. 3222, DN 25, uszczelnienie EPDM, Kvs 8/Cv 9,4 | 1 | szt. | 0 | 0
5 | Zawór reg, 3222, DN 40,uszczelnienie EPDM, Kvs 20/Cv 23 | 1 | szt. | 0 | 0
6 | Siłownik elektrryczny typ 5825-13 (5827-A11.3) | 1 | szt. | 0 | 0
7 | Siłownik elektryczny typ 5825-10 (5827-A11) | 1 | szt. | 0 | 0
8 | Siłownik elektryczny typ 5824-20K (5827-N21) | 1 | szt. | 0 | 0
9 | Siłownik elektryczny typ 5824-30 (5827-N31) | 1 | szt. | 0 | 0
10 | Regulator TROVIS 5573-1 | 1 | szt. | 0 | 0
11 | Regulator TROVIS 5573-0 | 1 | szt. | 0 | 0
12 | Czujnik temperatury zewnętrznej typ 5227-5 | 1 | szt. | 0 | 0
13 | Czunik temperatury zanurzeniowy typ 5277-2 | 1 | szt. | 0 | 0
14 | Czujnik temperatury wkręcany typ 5207-64 | 1 | szt. | 0 | 0
15 | Termostat STB L-100mm moś. Typ 5345-2 z osłoną 1400-9844 | 1 | szt. | 0 | 0
16 | Termostat STW L-100mm moś. typ 5343-2 z osłoną 1400-9844 | 1 | szt. | 0 | 0
17 | Osłona czujnika z moś. G1/2 dł. 80mm typ 5277-2/3 | 1 | szt. | 0 | 0
18 | Końcówki do wspawania DN 15 | 1 | szt. | 0 | 0
19 | Końcówki do wspawania DN 20 | 1 | szt. | 0 | 0
20 | Końcówki do wspawania DN 25 | 1 | szt. | 0 | 0
21 | Końcówki do wspawania DN 32 | 1 | szt. | 0 | 0
22 | Końcówki do wspawania DN 40 | 1 | szt. | 0 | 0
| RAZEM | XXX | XXX | 0 | 0
UWAGA:
*1. Ceny w PLN (kolumna 6 tabeli) służą jedynie dla celu porównania ofert składanych w ramach przedmiotowego postępowania zakupowego.
2. W ramach realizacji zamówień (dostaw) w oparciu o Umowę Ramową, Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości dostarczonych urządzeń i cen jednostkowych w EUR wskazanych w niniejszym Formularzu cenowym.
3. W ramach realizacji zamówień (dostaw) w oparciu o Umowę Ramową, faktury za dostawy będą wystawiane w PLN po przeliczeniu wg. kursu sprzedaży EUR z NBP tabela C z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Za datę sprzedaży przyjmuje się datę odbioru towaru przez Zamawiającego, co będzie potwierdzone dokumentem dostarczenia i odbioru towaru.
Należy wypełnić wszystkie pozycje w tabeli.
Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
...…………………..........................................................
/podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Dostawcy
Razem wartość oferty:
………..…………………… PLN netto
Kwotę z pozycji „RAZEM WARTOŚĆ OFERTY" należy przenieść do formularza oferty na Platformie Logintrade, w stosownym miejscu.
............................................., dnia ............................... r.
Miejscowość Data