## WE ZCP sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………………….…………. |  | Załącznik nr 2b do SIWZ nr GKWE/PNZN/15/2025
po zmianie w dniu 11.03.2025r.
Zestawienie materiałów - Formularz cenowy
Zamówienie pn.: Zakup urządzeń automatyki i techniki pomiarowej firmy Samson.
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
Lp. | Nazwa przedmiotu | Nr Katalogowy | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto (EUR) | Cena jednostkowa netto w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR podanego na dwa dni robocze przed terminem składania ofert przez NBP w tabeli C. | Kurs sprzedaży EUR podany na dwa dni robocze przed terminem składania ofert przez NBP w tabeli C (wpisać poniżej)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0
1 | Regulator TROVIS 5573-1 | 1 | szt. | 0 | 0
2 | Transmiter ModBus Gateway GPRS z anteną prętową GSM w komplecie o współczynniku wzmocnienia minimum 11dBi | 1 | szt. | 0 | 0
3 | Czujnik temperatury zewnętrznej typ 5227-5 | 1 | szt. | 0 | 0
4 | Czunik temperatury zanurzeniowy typ 5277-2 | 1 | szt. | 0 | 0
5 | Czunik temperatury zanurzeniowy typ 5277-3 | 1 | szt. | 0 | 0
6 | Czujnik temperatury wkręcany typ 5207-30 | 1 | szt. | 0 | 0
7 | Czujnik temperatury wkręcany typ 5207-31 z osłoną w komplecie | 1 | szt. | 0 | 0
8 | Czujnik temperatury wkręcany typ 5207-64 | 1 | szt. | 0 | 0
9 | Czujnik temperatury wkręcany typ 5207-61 | 1 | szt. | 0 | 0
10 | Termostat typu 2430K, zakres temperatury zadanej: 40-100oC, czujnik z miedzi, rurka łącząca z miedzi 2m z zaworem regulacyjnym typ 2432/DN15/PN25/kvs 1,0 z osłoną czujnika L=185 [mm] oraz końcówkami do wspawania w komplecie | 1 | szt. | 0 | 0
11 | Termostat typu 2430K, zakres temperatury zadanej: 40-100oC, czujnik z miedzi, rurka łącząca z miedzi 2m z zaworem regulacyjnym typ 2432/DN15/PN25/kvs 2,5 z osłoną czujnika L=185 [mm] oraz końcówkami do wspawania w komplecie | 1 | szt. | 0 | 0
12 | Termostat typu 2430K, zakres temperatury zadanej: 40-100oC, czujnik z miedzi, rurka łącząca z miedzi 2m z zaworem regulacyjnym typ 2431/DN15/PN25/kvs 3,6 z osłoną czujnika L=185 [mm] | 1 | szt. | 0 | 0
13 | Termostat typu 2430K, zakres temperatury zadanej: 40-100oC, czujnik z miedzi, rurka łącząca z miedzi 2m z zaworem regulacyjnym typ 2432/DN15/PN25/kvs 4,0 z osłoną czujnika L=185 [mm] oraz końcówkami do wspawania w komplecie | 1 | szt. | 0 | 0
14 | Termostat typu 2430K, zakres temperatury zadanej: 40-100oC, czujnik z miedzi, rurka łącząca z miedzi 2m z zaworem regulacyjnym typ 2431/DN20/PN25/kvs 5,7 z osłoną czujnika L=185 [mm] | 1 | szt. | 0 | 0
15 | Osłona czujnika z mosiądzu G1/2 dł. L=80 mm do czujnika typ 5277-2/-3 | 1 | szt. | 0 | 0
| RAZEM | XXX | XXX | 0 | 0
UWAGA:
*1. Ceny w PLN (kolumna 6 tabeli) służą jedynie dla celu porównania ofert składanych w ramach przedmiotowego postępowania zakupowego.
2. W ramach realizacji zamówień (dostaw) w oparciu o Umowę Ramową, Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości dostarczonych urządzeń i cen jednostkowych w EUR wskazanych w niniejszym Formularzu cenowym.
3. W ramach realizacji zamówień (dostaw) w oparciu o Umowę Ramową, faktury za dostawy będą wystawiane w PLN po przeliczeniu wg. kursu sprzedaży EUR z NBP tabela C z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Za datę sprzedaży przyjmuje się datę odbioru towaru przez Zamawiającego, co będzie potwierdzone dokumentem dostarczenia i odbioru towaru.
Należy wypełnić wszystkie pozycje w tabeli.
Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
...…………………..........................................................
/podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Dostawcy
Razem wartość oferty:
………..…………………… zł netto
Kwotę z pozycji „RAZEM WARTOŚĆ OFERTY" należy przenieść do formularza oferty na Platformie Logintrade, w stosownym miejscu.
............................................., dnia ............................... r.
Miejscowość Data