## WE ZUT sp. o.o.
Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………………….…………. |  |  | Załącznik nr 2c do SIWZ nr GKWE/PNZN/15/2025
po zmianie w dniu 11.03.2025r.
Zestawienie materiałów - Formularz cenowy
Zamówienie pn.: Zakup urządzeń automatyki i techniki pomiarowej firmy Samson.
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.
Lp. | Nazwa przedmiotu |  | ilość sztuk | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto (EUR) | Cena jednostkowa netto w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR podanego na dwa dni robocze przed terminem składania ofert przez NBP w tabeli C. | Kurs sprzedaży EUR podany na dwa dni robocze przed terminem składania ofert przez NBP w tabeli C (wpisać poniżej)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0
1 | Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bez końcówek PN16 | 46-6 DN 15 kvs 2,5 zakres nastaw: 0,2-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
2 | Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bez końcówek PN16 | 46-6 DN 15 kvs 4,0 zakres nastaw: 0,2-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
3 | Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bez końcówek PN16 | 46-6 DN 20 kvs 6,3 zakres nastaw: 0,2-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
4 | Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bez końcówek PN16 | 46-6 DN 25 kvs 8,0 zakres nastaw: 0,2-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
5 | Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bez końcówek PN25 | 46-6 DN 32 kvs 12,5zakres nastaw: 0,2-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
6 | Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bez końcówek PN25 | 46-6 DN 40 kvs 16 zakres nastaw: 0,2-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
7 | Zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu bez końcówek PN25 | 46-6 DN 50 kvs 20 zakres nastaw: 0,2-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
8 | Zawór różnicy ciśnień bez końcówek | 45-4 DN15 kvs 2,5 zakres nastaw: 0,1-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
9 | Zawór różnicy ciśnień bez końcówek | 45-4 DN15 kvs 4,0 zakres nastaw: 0,1-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
10 | Zawór różnicy ciśnień bez końcówek | 45-4 DN20 kvs6,3 zakres nastaw: 0,1-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
11 | Zawór różnicy ciśnień bez końcówek | 45-4 DN25 kvs8,0 zakres nastaw: 0,1-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
12 | Zawór różnicy ciśnień bez końcówek | 45-4 DN32 kvs12,5 zakres nastaw: 0,1-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
13 | Zawór różnicy ciśnień bez końcówek | 45-4 DN40 kvs 16 zakres nastaw: 0,2-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
14 | Zawór różnicy ciśnień bez końcówek | 45-4 DN50 kvs 20 zakres nastaw: 0,2-1,0 bara | 1 | szt. | 0 | 0
15 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-15 kvs1,6 | 1 | szt. | 0 | 0
16 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-15 kvs2,5 | 1 | szt. | 0 | 0
17 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-15 kvs4,0 | 1 | szt. | 0 | 0
18 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-20 kvs4,0 | 1 | szt. | 0 | 0
19 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-20 kvs6,3 | 1 | szt. | 0 | 0
20 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-25 kvs8,0 | 1 | szt. | 0 | 0
21 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-32 kvs10,0 | 1 | szt. | 0 | 0
22 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-32 kvs16,0 | 1 | szt. | 0 | 0
23 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-40 kvs20 | 1 | szt. | 0 | 0
24 | Zawór Regulacyjny bez końcówek | 3222-DN-50 kvs25 | 1 | szt. | 0 | 0
25 | Siłownik | 5824-10-230V – 5827-N11 | 1 | szt. | 0 | 0
26 | Siłownik | 5824-10-24V – 5827-N12 | 1 | szt. | 0 | 0
27 | Siłownik | 5824-10-24 0-10V – 5827-N14 | 1 | szt. | 0 | 0
28 | Siłownik | 5824-20-230V – 5827-N21 | 1 | szt. | 0 | 0
29 | Siłownik | 5824-20-24V 0-10V – 5827-N24 | 1 | szt. | 0 | 0
30 | Siłownik | 5825-20-24V 0-10V – 5827-A24 | 1 | szt. | 0 | 0
31 | Siłownik | 5825-10-24V 0-10V – 5827-A14 | 1 | szt. | 0 | 0
32 | Siłownik | 5825-20-230V – 5827-A21 | 1 | szt. | 0 | 0
33 | Siłownik | 5825-10-230V – 5827-A11 | 1 | szt. | 0 | 0
34 | Regulator cyfrowy | Trovis 5573-1 | 1 | szt. | 0 | 0
35 | Regulator cyfrowy | Trovis 5578-E | 1 | szt. | 0 | 0
36 | Moduł Modbus GPRS Gateway (GPRS Samson SAM-MOBILE-Gateway) z anteną 11 dBi z wtykiem SMA | 1402-1710 | 1 | szt. | 0 | 0
37 | Termostat z osłoną stalową 100x8mm | STW 5343-2 40-100 C | 1 | szt. | 0 | 0
38 | Termostat z osłoną stalową 100x8mm | STB 5345-2 30-90 C | 1 | szt. | 0 | 0
39 | MR IR-2A 1K |  | 1 | szt. | 0 | 0
40 | Końcówki do wspawania | DN15 | 1 | szt. | 0 | 0
41 | Końcówki do wspawania | DN20 | 1 | szt. | 0 | 0
42 | Końcówki do wspawania | DN25 | 1 | szt. | 0 | 0
43 | Końcówki do wspawania | DN32 | 1 | szt. | 0 | 0
44 | Końcówki do wspawania | DN40 | 1 | szt. | 0 | 0
45 | Końcówki do wspawania | DN50 | 1 | szt. | 0 | 0
46 | czujnik temperatury zewnętrznej Pt 1000 | 5227-5 | 1 | szt. | 0 | 0
47 | czujnik temperatury zanurzeniowy Pt 1000 osłoną 80mm/mosiądz | 5277-21 | 1 | szt. | 0 | 0
| RAZEM |  | XXX | XXX | 0 | 0
UWAGA:
*1. Ceny w PLN (kolumna 7 tabeli) służą jedynie dla celu porównania ofert składanych w ramach przedmiotowego postępowania zakupowego.
2. W ramach realizacji zamówień (dostaw) w oparciu o Umowę Ramową, Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości dostarczonych urządzeń i cen jednostkowych w EUR wskazanych w niniejszym Formularzu cenowym.
3. W ramach realizacji zamówień (dostaw) w oparciu o Umowę Ramową, faktury za dostawy będą wystawiane w PLN po przeliczeniu wg. kursu sprzedaży EUR z NBP tabela C z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Za datę sprzedaży przyjmuje się datę odbioru towaru przez Zamawiającego, co będzie potwierdzone dokumentem dostarczenia i odbioru towaru.
Należy wypełnić wszystkie pozycje w tabeli.
Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
...…………………..........................................................
/podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Dostawcy
Razem wartość oferty:
………..…………………… zł netto
Kwotę z pozycji „RAZEM WARTOŚĆ OFERTY" należy przenieść do formularza oferty na Platformie Logintrade, w stosownym miejscu.
............................................., dnia ............................... r.
Miejscowość Data